Ж.д. Контейнера  СПГ 40 футов

| Тип 1 | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 High Cube |
| --- | --- | --- | --- |
| Вес – | 14 105 кг | 12 637 кг | 15 210кг |
| Водный объем – | 41,95 м3 | 41,95 м3 | 43,91 м3 |
| Эффективный объем | 37,7 м3 | 37,7 м3 | 39,5 м3 |
| Полный вес с грузом – (плотность кислорода 1140 kg/m3) | 57 083 кг | 57 083 кг | 60 240 кг |
| Масса СПГ в контейнере | 15 080 кг | 15 080 кг | 15 800 |
| Масса контейнера с СПГ | 29185 кг | 27 717 кг | 31 010кг |
| Масса продукта кислорода | 42 978 кг | 42 978 кг | 45 030 кг |
| Размер резервуара | Ф 2412 х 11 742 | Ф 2412 х 11 742 | Ф 2412 х 12 550 |
| Размер контейнера – Д х Ш х В мм | 12192 х 2438 х 2591 | 12192 х 2438 х 2591 | 13 000 х 2438 х 2591 |
| Рабочее давление | 0,7 MPa | 0,6 MPa | 0,7 MPa |
| Рабочая температура | - 162 С | - 162 С | - 162 С |
| Бюджетная цена | 177 000 USD | 177 000 USD | 197 000 USD |

Цена бюджетная , уточняется при составлении заказа.

К ним можно внешний испаритель добавить

Есть на все контейнера морской регистр.